Приложение

к приказу от 13.05.2021 г. № 36

Памятка

руководителю организации по пожарной безопасности обучающихся и сотрудников образовательной организации.

Перечень основных противопожарных требований:

- Назначить приказом лицо, ответственное за пожарную безопасность

- Ответственный дежурный персонал дополнительно проинструктировать о мерах

пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара под роспись

в журнале. (Основание: ППБ 01-03 в РФ п.7)

- При проведении праздничных мероприятий организовать дежурство

ответственных лиц в непосредственно задействованных помещениях.

(Основание: ППБ 01-03 в РФ т.50)

- Не допускать захламления, загромождения эвакуационных путей и выходов из

зальных помещений и здания. (Основание: ППБ 01-03 п. 53)

- Не допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

(Основание: ППБ 01-03 п. 50)

- Не допускать во время проведения мероприятий полного отключения света

помещениях. (Основание: ППБ 01-03 п.50)

- На видных местах вывесить таблички вызова единой службы спасения «112»

(Основание: ППБ 01-03 п. 13), а также мобильные номера экстренных служб:

| Экстренные службы: | Операторы мобильной связи |
| --- | --- |
|  | Билайн | Мегафон | МТС |
| Пожарная охрана и спасатели | 001 | 010 | 010 |
| Полиция | 002 | 020 | 020 |
| Скорая помощь | 003 | 030 | 030 |
| Аварийная служба газа | 004 | 040 | 040 |

- На случай отключения электроэнергии обеспечить резервный источник питания

- На   случай   отключения   электроэнергии   обеспечить   обслуживающий   персонал электрическими фонарями из расчета 1 на каждого члена дежурного персонала. (Основание: ППБ 01-03 п. 55)

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчеты.